Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Светлячок»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заведующая МДОУ детский сад №6 «Светлячок» __________________Н.С.Капралова |
|  |  |  | 04.02.2021 №3 |

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Светлячок»

на 2021–2023 годы

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Полное наименование организации | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Светлячок» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 “Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации” - Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2012 г. № 309 «Об организации работы в Министерстве образования и науки Российской Федерации по реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» |
| Исполнители и соисполнители программы | Работники муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Светлячок» – осуществляет общее руководство программой – заведующая Капралова Надежда Сергеевна – организует работу по реализации мероприятий программы – завхоз МДОУ детский сад №6 «Светлячок» Соколова Любовь Венедиктовна; – проводит пропаганду энергосбережения – завхоз МДОУ детский сад №6 «Светлячок» Соколова Любовь Венедиктовна. |
| Разработчики программы | Работники муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Светлячок» - заведующая Капралова Надежда Сергеевна – ответственный за электрохозяйство – завхоз Соколова Любовь Венедиктовна. |
| Цели программы | –Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет организации: - снизить потребление энергоресурсов на 9 процентов за три года; – сформировать энергосберегающий тип мышления работников; – уменьшить расходы бюджета МДОУ детский сад №6 «Светлячок» на оплату жилищно-коммунальных услуг на 9 процентов к 2024 году; – устранить потери энергетических ресурсов к 2024 году |
| Задачи программы | - Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования МДОУ детский сад №6 «Светлячок» - Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). - Снижение финансовой нагрузки на бюджет. - Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. – Выведение из эксплуатации неэффективного оборудования; – Проведение систематических мероприятий по пропаганде энергосбережения в организации; – Создание системы учета и контроля эффективности использования энергии и управления энергосбережением; – Повышение тепловой защиты здания |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного веса расхода потребления энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды. 1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляют с использованием прибора учета: – тепловой энергии; – электрической энергии; – холодной воды. 2. Удельный расход: – холодной воды в расчете на одного человека; – электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади; – тепловой энергии в расчете на 1 кв. м общей площади |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации: 2021–2023 годы. Этапы реализации: I этап – 2021 год. II этап – 2022 год. III этап – 2023 год. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы на весь период реализации Программы 2021–2023 годы, составляет: 507 500 руб., в том числе за счет средств: |
|  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
|  |  | В том числе | Всего |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Муниципальный бюджет | 427,5 | 40 | 40 |  |  | 507,5 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит *: – тепловой энергии – в размере не менее 2,71 Гкал; – электрической энергии – в размере не менее 3981,4 кВт·ч; Экономическая эффективность составит 44345,74 руб. Социальная эффективность: энергосберегающий тип мышления у работников организации * При условии выделения необходимого объёма денежных средств из бюджета Угличского муниципального района согласно Приложению 1 |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Целевые показатели, отражающие долю используемых приборов учета |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| II. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. м общей площади | кВт·ч/кв.м | 48,49 | 46,99 | 45,49 |  |  |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м общей площади | Гкал/кв. м | 41,11 | 40,91 | 40,51 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 год | 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Назначение ответственных работников |  | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 2. | Проведение систематических совещаний по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |
| 3. | Утепление окон | - | без затрат |  |  |  |  | без затрат |  |  |  |
| 4. | Установка энергосберегающих ламп | МБ |  | 3981,4 | кВт·ч | 34717,8 | МБ |  |  | кВт·ч |  |
| 5. | Проведение замера сопротивления изоляции электропроводов | МБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |
| 6. | Замена оконных блоков | МБ | - | 1,4 | Гкал | 4973,84 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена входных деревянных дверей | МБ | - | 1,31 | Гкал | 4654,09 |  |  |  |  |  |
| 8. | Промывка системы отопления | МБ | - | - |  | - | МБ | - |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 год |  |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий1 | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Назначение ответственных работников | - | без затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение систематических совещаний по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Утепление окон | - | без затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поверка приборов учёта (ХВС+теплоснабжение) | МБ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления | МБ |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

1ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – муниципальный бюджет, ВБ – внебюджетные источники финансирования.